## Sheet1
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：信息技术学院（盖章） 安全负责人签字： 时间： 年 月 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022-02-22 | 各班辅导员 | 学生宿舍 | 私拉电线 | 定期对宿舍进行检查，辅导员做好安全教育
2 | 2022-02-23 | 黄赛娟 | 图文303教室窗帘 | 窗帘老化，有掉落风险。 | 报总务处修理
3 | 2022-02-23 | 黄赛娟 | 图文303教室插座 | 插座脱落，有漏电风险。 | 报总务处修理
4 | 2022-02-23 | 陈冬情 | 图文603 | 消防栓处漏水 | 报总务处修理
5 | 2022-02-23 | 何屿彤 | 2号楼103 | 空调插座烧糊 | 报总务处修理
6
7
8
9
安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：现代商务学院 安全负责人签字： 时间： 2022年 2月 24日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022.2.23 | 何丽萍 | 3号学生公寓楼524 | 门的螺丝要掉了，门有时关不上 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
2 | 2022.2.23 | 杨灿 | 7号学生公寓楼527 | 左侧第二床楼梯断裂，右侧三床链接墙的螺丝脱落，下水道堵塞 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
3 | 2022.2.23 | 何丽萍 | 物流实训室 | 窨井盖漏出难闻的气味 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
4 | 2022.2.23 | 何丽萍 | 3号教学楼414教室 | 一台空调插头烧坏了 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
5 | 2022.2.23 | 陶玲 | 2号实训楼 （502、407、511） | 502会计电算化实训室地板损坏，407营销实训室墙面渗水、地板损坏，511摄影工作室墙面渗水 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
6 | 2022.2.23 | 陶玲 | 2号实训楼 （501、503、502、504） | 电商实训室501、503；会计电算化实训室502、504学生电脑接线插排没有固定好，学生容易用脚踢到存在安全隐患 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
7 | 2022.2.23 | 陶玲 | 2号实训楼 （501、502、503、504） | 无防盗窗 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
8 | 2022.2.23 | 陶玲 | 2号实训楼 4楼直播间更衣室 | 直播间更衣室屋顶渗水 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：现代商务学院 安全负责人签字： 时间： 2022年 2月 24日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
9 | 2022.2.23 | 何丽萍 | 3号教学楼417教室 | 一台空调打开有糊味 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
10 | 2022.2.23 | 陈晨 | 3栋学生公寓楼114的阳台门 | 门会掉下来，不牢固 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
11 | 2022.2.23 | 金结良 | 6栋学生公寓楼427 | 床板支撑有损坏，有危险 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
12 | 2022.2.23 | 金结良 | 3栋学生公寓楼308 | 开灯时总是闪还有声音 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
13 | 2022.2.23 | 金结良 | 3栋学生公寓楼228 | 插座脱离墙体 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
14 | 2022.2.23 | 金结良 | 3栋学生公寓楼224 | 插座漏电 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
15 | 2022.2.23 | 陈晨 | 3栋学生公寓楼116的阳台门 | 门坏了锁不上 | 待整改 | 已上报，但未进行维修
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：（盖章） 公共基础部 安全负责人签字： 时间： 2022 年 2 月 21 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022.2.18 | 张林、陈兆著 储可可、沈俊 | 体育场门房 | 不牢固 | 无
2
3
4
5
6
7
8
9
10
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：（盖章） 管理服务学院 安全负责人签字： 时间： 2022 年 2 月 21 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 |  |  | 101 | 水管坏了
2 |  |  | 106 | 阳台灯坏了
3 |  |  | 107 | 灯太暗了
4 |  |  | 109 | 阳台灯坏了
5 |  |  | 111 | 灯太暗了
6 |  |  | 112 | 挂钩和阳台灯坏了 有床晃动
7 |  |  | 114 | 阳台门和空调坏了
8 |  |  | 118 | 空调和阳台门还有灯坏了 有床晃动
9 |  |  | 119 | 床和柜子损坏
10 |  |  | 120 | 风扇损坏 有床晃动 空调没风
11 |  |  | 121 | 灯暗了
12 |  |  | 123 | 阳台灯和门把手损坏
13 |  |  | 126 | 床和抽屉还有床的挡板坏了
14 |  |  | 127 | 门坏了
15 |  |  | 129 | 抽屉坏了
16 |  |  | 201 | 阳台门坏了
17 |  |  | 203 | 阳台门坏了
18 |  |  | 205 | 门没有锁 空调不制暖
19 |  |  | 210 | 六号床松动
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：（盖章） 管理服务学院 安全负责人签字： 时间： 2022 年 2 月 21 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
20 |  |  | 212 | 柜子坏了和阳台门有问题
21 |  |  | 213 | 电扇坏了 二号床松动
22 |  |  | 214 | 阳台门坏了
23 |  |  | 217 | 阳台门坏了
24 |  |  | 218 | 阳台灯坏了
25 |  |  | 219 | 三号床和四号床松动
26 |  |  | 221 | 四五六床松动 空调不制热
27 |  |  | 224 | 阳台门坏了
28 |  |  | 225 | 阳台下水道堵了和阳台灯坏了
29 |  |  | 131 | 门和柜子坏了
30 |  |  | 301 | 空调坏了
31 |  |  | 303 | 床上挂钩和床边扶手有问题
32 |  |  | 312 | 风扇坏了
33 |  |  | 323 | 电扇和灯坏了
34 |  |  | 327 | 灯坏了
35 |  |  | 328 | 一床和六床的柜子坏了
36 |  |  | 329 | 阳台下水道堵了 空调有问题
37 |  |  | 332 | 床和柜子坏了
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：（盖章） 管理服务学院 安全负责人签字： 时间： 2022 年 2 月 21 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
38 |  |  | 406 | 桌子有问题
39 |  |  | 414 | 柜子和床松动
40 |  |  | 416 | 门锁坏了
41 |  |  | 418 | 有床松动
42 |  |  | 424 | 有床松动 门坏了
43 |  |  | 427 | 有床松动
44 |  |  | 428 | 灯坏了
45 |  |  | 431 | 阳台门有问题
46 |  |  | 432 | 锁和空调及抽屉坏了
47 |  |  | 435 | 空调不制暖
48 |  |  | 438 | 空调滴水 有挂钩损坏
49 |  |  | 439 | 床不稳 门窗损坏
50 |  |  | 443 | 有床松动和挂钩损坏
51 |  |  | 449 | 风扇和灯损坏 三号床松动
52 |  |  | 三栋宿舍楼 327 | 门把手松动
53 |  |  | 一栋宿舍楼 344 | 空调有问题
54 |  |  | 346 | 灯坏了一个
55 |  |  | 233 | 门锁坏了
56 |  |  | 246 | 桌子坏了 抽屉掉了
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：（盖章） 管理服务学院 安全负责人签字： 时间： 2022 年 2 月 21 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
57 |  |  | 238 | 床板断了
58 |  |  | 131 | 灯有问题
59 |  |  | 127 | 灯有时候一闪一闪
60 |  |  | 335 | 空调不制冷
61 |  |  | 431 | 空调损坏
62 |  |  | 429 | 灯泡坏一个
63 |  |  | 423 | 缺风扇
64 |  |  | 421 | 空调及窗台移门坏了
65 |  |  | 419 | 缺风扇
66 |  |  | 129 | 板凳裂开了
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：管理服务学院（盖章） 安全负责人签字： 时间： 年 月 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022.02.23 | 张计 | 钢琴室一 | 南侧墙面渗水 | 拟上报总务处申请线路改造
2 | 2022.02.23 | 张计 | 舞蹈房一、二 | 两侧墙面的贴砖有脱落 | 拟上报总务处维修
3 | 2022.02.23 | 张计 | 手工室二 | 靠水池的南侧墙面渗水 | 拟上报总务处维修
4 | 2022.2.21 | 王晓林 | 216教室 | 教室设备负载过大， 经常线路跳闸 | 拟上报总务处申请线路改造
5 | 2022.2.21 | 王晓林 | 107,306,309等教室 | 空调出风口损坏 | 拟上报总务处维修
6 | 2022.2.21 | 王晓林 | 311、315教室外 | 教室外有两处长两米左右的电线裸露在外 | 拟上报总务处维修
7 | 2.23 | 王敏 | 实训室 | 104未装防盗窗
8 | 2.23 | 王敏 | 实训室 | 311未装防盗窗
9 | 2.23 | 王敏 | 实训室 | 315未装防盗窗
10 | 2.23 | 丁凡、汪婷、学生干部 | 宿舍 | 1号宿舍楼238 床板断了、5号宿舍楼126床的挡板坏了、225阳台下水道堵了、329 阳台下水道堵了，还有多个宿舍床晃动、空调不制暖等问题；宿舍有私结插线板等问题。 | 拟上报总务处维修；私接插线板的学生要求拆除并提醒安全
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：培训班（盖章） 安全负责人签字： 时间： 年 月 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022年 2月 20 日 | 詹鹏 | 行政楼304 | 水、电、气、暖、消防等安全排查 | 未发现问题
2 | 2022年 2月 20 日 | 詹鹏 | 行政楼212 | 水、电、气、暖、消防等安全排查 | 需配置消防器材
3 | 2022年 2月 20 日 | 詹鹏 | 行政楼318 | 水、电、气、暖、消防等安全排查 | 未发现问题
4
5
6
7
8
9
10
安庆职业技术学院安全隐患排查、自查情况统计表
填表单位：图文信息中心（盖章） 安全负责人签字： 时间： 年 月 日
序号 | 检查时间 | 检查人 | 检查部位 | 问题隐患 | 整改情况 | 对未及时整改的隐患要说明情况
1 | 2022.2.17 | 徐英武等 | 图文中心三楼报告厅 | 因屋顶渗水，导致吊顶内积水，可能脱落危险。 | 已提交报告给总务处和校领导。 | 建议拆除吊顶，工程量大。
2 | 2022.2.17 | 徐英武等 | 图文中心全楼窗门扣 | 防止学生趴窗到阳台或其他地方，建议安装窗扣。 | 建议购买窗扣，进行安装。
3
4
5
6
7
8
9
10